TABELA DE QUANTITATIVOS

| ITEM | SINAPI E ORSE DE NOV/22 E COTAÇÃO MERCADO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00036246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | PEÇA | 110 |
| 2 | 00043055 | AÇO CA–50 (1/2" – 12.5MM) (12M) | VARA | 120 |
| 3 | 00000032 | AÇO CA–50 (1/4" – 6.3MM) (12M) | VARA | 350 |
| 4 | 00000034 | AÇO CA–50 (3/8" – 10.0MM) (12M) | VARA | 320 |
| 5 | 00000033 | AÇO CA–50 (5/16" – 8.0MM) (12M) | VARA | 210 |
| 6 | 00043059 | AÇO CA–60 4.2MM (12M) | VARA | 280 |
| 7 | 00043059 | AÇO CA–60 5.0MM (12M) | VARA | 220 |
| 8 | 00000108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UNIDADES | 40 |
| 9 | 00000109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UNIDADES | 25 |
| 10 | 00000111 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UNIDADES | 35 |
| 11 | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GRAMAS | UNIDADES | 20 |
| 12 | 000123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS DE 3,6LTS. | GALÃO | 60 |
| 13 | 00039209 | ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4" PARA ELETRODUTO | UNIDADES | 150 |
| 14 | 00036520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UNIDADES | 40 |
| 15 | 00011786 | BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) | UNIDADES | 20 |
| 16 | 00000010 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UNIDADES | 60 |
| 17 | 00012614 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UNIDADES | 70 |
| 18 | 00006140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UNIDADES | 105 |
| 19 | 00004721 | BRITA Nº 19 | METROS CÚBICOS | 240 |
| 20 | 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UNIDADES | 480 |
| 21 | 00007583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UNIDADES | 480 |
| 22 | 00000828 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADES | 100 |
| 23 | 00012616 | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UNIDADES | 35 |
| 24 | 00001020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF–B, 1 CONDUTOR, 0,6/1KV, SECAO NOMINAL 10,00 MM2 (ROLO COM 100M) | UNIDADES | 26 |
| 25 | 00000980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF–B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10,00 MM2 (ROLO COM 100M) | UNIDADES | 32 |
| 26 | ORSE / 8331 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO: PARALELO, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, FORMAÇÃO DO CABO: 2 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO:PVC, COR DA ISOLAÇÃO: BRANCA. (ROLO COM 100M) NBR13251 | UNIDADES | 20 |
| 27 | 00034637 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UNIDADES | 25 |
| 28 | 00037105 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5.000 LITROS, COM TAMPA | UNIDADES | 15 |
| 29 | 00001871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UNIDADES | 300 |
| 30 | ORSE / 492 | CANALETA PLASTICA 20 X 10MM, COM DIVISÓRIA, COM FITA ADESIVA PARA FIOS. | METROS | 280 |
| 31 | 00011161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA (SACO COM 10 KG) | SACOS | 1400 |
| 32 | 00001106 | CAL HIDRATADA CH–I PARA ARGAMASSAS (SACO COM 20 KG) | SACOS | 260 |
| 33 | 00001185 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADES | 70 |
| 34 | 00001189 | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADES | 40 |
| 35 | 00001287 | CERÂMICA PARA PISO ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, DIMENSÕES IGUAL OU ACIMA DE 45CM X 45 CM. | METROS QUADRADOS | 850 |
| 36 | 00043106 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE Nº 24, 0,65MM (ZINCO PARA CALHAS) 5,20KG/M². | QUILOGRAMAS | 2080 |
| 37 | 00043679 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | UNIDADES | 90 |
| 38 | 00043682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | UNIDADES | 110 |
| 39 | 00001379 | CIMENTO 50KG | UNIDADES | 1850 |
| 40 | 00044324 | COLA GESSO DE 1KG | UNIDADES | 110 |
| 41 | 00013244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UNIDADES | 120 |
| 42 | 00001747 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | UNIDADES | 25 |
| 43 | 00039273 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UNIDADES | 90 |
| 44 | 00039272 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UNIDADES | 120 |
| 45 | 00038369 | DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | UNIDADES | 36 |
| 46 | 00038370 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | UNIDADES | 36 |
| 47 | 00034653 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 10 A | UNIDADES | 120 |
| 48 | 00034653 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 16 A | UNIDADES | 150 |
| 49 | 00034653 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A | UNIDADES | 140 |
| 50 | 00034653 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 A | UNIDADES | 120 |
| 51 | 00034653 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 32 A | UNIDADES | 90 |
| 52 | 00034686 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 40 A | UNIDADES | 60 |
| 53 | 00034686 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A | UNIDADES | 80 |
| 54 | 00034688 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 63 A | UNIDADES | 50 |
| 55 | 00034709 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 32 A | UNIDADES | 80 |
| 56 | 00002678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | METROS | 520 |
| 57 | 00002679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | METROS | 150 |
| 58 | 00002675 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM | METROS | 100 |
| 59 | 00011681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UNIDADES | 220 |
| 60 | 00000012 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UNIDADES | 25 |
| 61 | 00011484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UNIDADES | 150 |
| 62 | 00000406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | METROS | 100 |
| 63 | 00000404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | METROS | 1500 |
| 64 | 00003315 | GESSO EM PÓ | QUILOGRAMAS | 420 |
| 65 | 00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADES | 230 |
| 66 | 00039398 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | UNIDADES | 90 |
| 67 | 00003753 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UNIDADES | 570 |
| 68 | 00038194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UNIDADES | 580 |
| 69 | 00039387 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 120CM DE 18W/100–240V, BASE G13 FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORRENTE 220V–45MA, EFICIÊNCIA LUMINOSA 100 LN/W, FATOR DE POTÊNCIA > 0,92, COM FLUXO LUMINOSO DE 1800 LUMENS, TEMP DE COR 6.500K, TEMPERATURA AMBIENTE –20ºC A +45ºC | UNIDADES | 550 |
| 70 | 00039386 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 60CM DE 9W/100–240V, BASE G13 FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORRENTE 220V–45MA, EFICIÊNCIA LUMINOSA 100 LN/W, FATOR DE POTÊNCIA > 0,92, COM FLUXO LUMINOSO DE 900 LUMENS, TEMP DE COR 6.500K, TEMPERATURA AMBIENTE –20ºC A +45ºC | UNIDADES | 650 |
| 71 | BANCO DE PREÇOS | LAMPADA, LED, MODELO BULBO, POTENCIA DE 50W, BIVOLT, BASE COM ROSCA, SOQUETE E27 , COR BRANCO, TEMPERATURA DE COR MÍNIMA 6.500K (FRIO), FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 15.000 HORAS | UNIDADES | 220 |
| 72 | 00036794 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | UNIDADES | 40 |
| 73 | 00042408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | METROS QUADRADOS | 300 |
| 74 | 00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UNIDADES | 90 |
| 75 | 00001891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UNIDADES | 120 |
| 76 | 00043626 | MASSA CORRIDA (3,6 LTS) (RENDIMENTO MAIOR OU IGUAL A 10 M²/ DEMÃO) NBR 11702/2010 | GALÕES | 70 |
| 77 | 00010432 | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | UNIDADES | 30 |
| 78 | 00011703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UNIDADES | 80 |
| 79 | 00004320 | PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA 5/16" X 110MM COM ARRUELAS DE VEDAÇÃO | UNIDADES | 280 |
| 80 | 00004380 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UNIDADES | 450 |
| 81 | 00036178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO – DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UNIDADES | 450 |
| 82 | ORSE / 1784 | PLUG PVC RÍGIDO ROSCAVEL 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADES | 120 |
| 83 | ORSE / 4717 | PLUG PVC RÍGIDO ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UNIDADES | 110 |
| 84 | ORSE / 13370 | PLUGUE PARA TOMADA, TIPO MACHO, 2P+T 10A | UNIDADES | 120 |
| 85 | 00005088 | PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" | UNIDADES | 30 |
| 86 | 00038392 | PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M | UNIDADES | 90 |
| 87 | 00011745 | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UNIDADES | 120 |
| 88 | 00011677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UNIDADES | 20 |
| 89 | 00011756 | REGISTRO DE GAS – REGULADOR DE GAS EM ALUMINIO, COM REGISTRO E BORBOLETA, VAZAO 1KG/H, USO EM BUTIJAO DE GAS GLP DOMESTICO DE 13 K, COM GARANTIA DE 1 ANO E CERTIFICACAO INMETRO – REGISTRO DE GAS – REGULADOR DE GAS EM ALUMINIO, COM REGISTRO E BORBOLETA, VAZAO 1KG/H, USO EM BUTIJAO DE GAS GLP DOMESTICO DE 13 K, COM GARANTIA DE 1 ANO E CERTIFICACAO INMETRO | UNIDADES | 45 |
| 90 | 00006037 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM | UNIDADES | 60 |
| 91 | 00011719 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | UNIDADES | 50 |
| 92 | 00006028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UNIDADES | 10 |
| 93 | 00004408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA | METROS | 9500 |
| 94 | 00038393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM COM SUPORTE | UNIDADES | 150 |
| 95 | 00011757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO COMPLETA | UNIDADES | 80 |
| 96 | 00020262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UNIDADES | 180 |
| 97 | 00005318 | SOLVENTE | LITRO | 520 |
| 98 | 00013329 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UNIDADES | 320 |
| 99 | 00011033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | UNIDADES | 180 |
| 100 | 00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA | METROS | 2300 |
| 101 | 00007543 | TAMPA OU PLACA CEGAS 4" X 2" BRANCA | UNIDADES | 290 |
| 102 | 00011301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UNIDADES | 20 |
| 103 | 00011688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | UNIDADES | 10 |
| 104 | 00003119 | TARJETA DE 2”: FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS | UNIDADES | 200 |
| 105 | 00007184 | TELHA – MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, TIPO: ONDULADA, COMPRIMENTO: 244 CM, LARGURA: 110 CM, ESPESSURA 0,6MM, COR: INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANSLÚCIDA | UNIDADES | 110 |
| 106 | 00007313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | LITRO | 180 |
| 107 | 00007304 | TINTA EPOXI BASE DE ÁGUA, GALÃO DE 3,60 LITROS, CORES DIVERSAS, (RENDIMENTO MAIOR OU IGUAL A 70 M²/DEMÃO) NBR 11702/2019 | GALÃO | 70 |
| 108 | 00007292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE, 1 LITRO, CORES DIVERSAS, (RENDIMENTO MAIOR OU IGUAL A 12 M²/DEMÃO) NBR 11702/2019 | LITRO | 160 |
| 109 | 00007528 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UNIDADES | 480 |
| 110 | 00007525 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA | UNIDADES | 40 |
| 111 | 00038083 | TOMADA RJ45 (NET/FONE), 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UNIDADES | 50 |
| 112 | 00013415 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA DE 1/2" OU 3/4". | UNIDADES | 170 |
| 113 | 00011822 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | UNIDADES | 60 |
| 114 | 00038386 | TRINCHA (PINCEL CHATO) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM) | UNIDADES | 120 |
| 115 | 00006158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UNIDADES | 220 |
| 116 | 00012627 | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UNIDADES | 250 |
| 117 | 00010481 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | GALÕES | 110 |