## Table 1
Governo do Estado da Paraíba Planilha Orçamentária
Tipo Obra: CONSTRUÇÃO
Obra : CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA
Data Base: 201 - SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO BDI (%): 25,00
Localidade: ALHANDRA BDI Equipamento (%): 12,75
Órgão: SUPERIN.OBRAS PLANO DES. ESTADO | [6 empty] | Total: | 1252370.6
Data de Abertura: | [5 empty] | Encargos Sociais (%): 87,29
Item | Código | Referência | Descrição | Origem | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total
1 ETAPA 01: GERAL | [6 empty] | 79794.2
1.1 1 ADMINISTRACAO LOCAL | [6 empty] | 77548.6
1.1.1 | 164471 | O13221 | ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL | SUPLAN | UN | 8 | 5071.03 | 40568.24
1.1.2 | 164472 | O13221 | ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS | SUPLAN | UN | 8 | 1914.03 | 15312.24
1.1.3 | 164473 | O13221 | ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS | SUPLAN | UN | 1 | 2999.14 | 2999.14
1.1.4 | 164474 | O13221 | ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS | SUPLAN | UN | 8 | 1541.95 | 12335.6
1.1.5 | 164475 | O13221 | ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS | SUPLAN | UN | 1 | 6333.38 | 6333.38
1.2 DIVERSOS | [6 empty] | 2245.6
1.2.1 | 164476 |  | "AS BUILT" DO PROJETO ARQUITETONICO E DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E DE INSTALACOES ELETRICAS, INSTALACOES HIDRAULICAS E INSTALACOES SANITARIAS - ESCOLAS | SINAPI | UN | 1 | 2245.6 | 2245.6
2 ETAPA 02: CONSTRUCAO DA ESCOLA | [6 empty] | 1121297.13
2.1 1 SERVICOS PRELIMINARES | [6 empty] | 25182.18
2.1.1 | 132583 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SINAPI | M2 | 10 | 413.13 | 4131.3
2.1.2 | 163387 | 74077/3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES - | SINAPI | M2 | 771.45 | 5.97 | 4605.56
2.1.3 | 137043 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAND O MOTONIVELADORA | SINAPI | M2 | 2000 | 0.33 | 660
2.1.4 | 163443 | C2851 | INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA, INCLUSIVE CAIXA DAGUA DE 1000L | SINAPI | UN | 1 | 1674.85 | 1674.85
2.1.5 | 163442 | 11122/ORS | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E | SINAPI | UN | 1 | 1814.85 | 1814.85
2.1.6 | 135723 | 73658 | LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO P OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E | SINAPI | UN | 1 | 533.14 | 533.14
2.1.7 | 162175 |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS, INCLUSIVE TRANSP/CARGA/DESCARGA | SUPLAN | MÊS | 8 | 789.06 | 6312.48
2.1.8 | 163536 |  | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC P I S O C O M P E N S N A V A L I N C T R A N S P / C A R G A / D E S C A R G A | SINAPI | MÊS | 8 | 681.25 | 5450
2.2 2 MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 52555.95
2.2.1 | 160239 |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M. | SINAPI | M3 | 157.35 | 76.04 | 11964.89
2.2.2 | 164368 | 24824/SIN | ATERRO DO CAIXAO SEM AQUISICAO DO MATERIAL (REATERRO MANUAL) | SINAPI | M3 | 157.35 | 45.99 | 7236.53
2.2.3 | 153622 |  | ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M | SINAPI | M3 | 195.41 | 170.69 | 33354.53
2.3 3 INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 84128.76
2.3.1 | 146934 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | SINAPI | M3 | 105.04 | 381.44 | 40066.46
2.3.2 | 160126 |  | ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) | SINAPI | M2 | 35.13 | 54.74 | 1923.02
2.3.3 | 154476 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 6.13 | 558.8 | 3425.44
2.3.4 | 161024 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEI TAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA - | SINAPI | M3 | 19.55 | 1215.1 | 23755.21
2.3.5 | 161026 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - | SINAPI | M3 | 12.33 | 1213.19 | 14958.63
2.4 4 SUPER-ESTRUTURA | [6 empty] | 226248.59
2.4.1 | 161030 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - | SINAPI | M3 | 18.92 | 3419.31 | 64693.35
2.4.2 | 161031 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA - | SUPLAN | M3 | 18.39 | 3389.04 | 62324.45
2.4.3 | 161027 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - | SINAPI | M3 | 3.34 | 2424.73 | 8098.6
2.4.4 | 134255 | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO ( REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | SINAPI | M2 | 625 | 136.05 | 85031.25
2.4.5 | 145501 |  | PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,40M COM REVESTIMENTO CERAMICA | SINAPI | M | 17.85 | 143.56 | 2562.55
2.4.6 | 145226 |  | PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,45M COM REVESTIMENTO CERAMICA | SINAPI | M | 9.9 | 143.56 | 1421.24
2.4.7 | 144469 |  | PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,50M E REVESTIMENTO EM CERAMICA | SINAPI | M | 1.6 | 233.94 | 374.3
2.4.8 | 144116 |  | PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,60M E REVESTIMENTO EM CERAMICA | SINAPI | M | 7.45 | 233.94 | 1742.85
2.5 5 PAREDES E PAINEIS | [6 empty] | 103453.07
2.5.1 | 160118 |  | ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E | SINAPI | M2 | 954.17 | 41.04 | 39159.14
2.5.2 | 136101 | 73937/005 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, A SSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) | SINAPI | M2 | 37.44 | 179.81 | 6732.09
2.5.3 | 164273 |  | MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS COM LOCACAO E I N C L U S I V E E X E C U C A O D E GABARITO,ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, CONCRETO ARMADOPARA RADIER E CINTA SUPERIOR, COLUNAS DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,0M, CHAPISCADO, REBOCADO, SELADOR ACRILICO EPINTADO, | SINAPI | M | 150 | 343.83 | 51574.5
2.5.4 | 151091 |  | MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLO DE 8 FUROS (H=0,50M)(ESCAVACAO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA PVA) | SINAPI | M | 58 | 103.23 | 5987.34
2.6 6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | [6 empty] | 104793.48
2.6.1 | 153844 |  | PORTA MADEIRA DE LEI TIPO MACICA, INCLUSO ARO/FORRA, ALIZAR, DOBRADICAS, PARAFUSOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E | SINAPI | M2 | 35.91 | 649.2 | 23312.77
2.6.2 | 146852 | 94559 | JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 59.11 | 750.05 | 44335.46
2.6.3 | 145509 |  | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM E H=3,20M) E ACESSORIOS | SUPLAN | M2 | 3 | 242.01 | 726.03
2.6.4 | 151970 |  | MONTANTE E PAINEL BELGO LINHA NYLOFOR OU SIMILAR NA COR BRANCA, COM CHUMBADORES, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM) E ACESSORIOS | SUPLAN | M2 | 60 | 292.14 | 17528.4
2.6.5 | 151982 |  | PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER,SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODIZIOS | SUPLAN | M2 | 1.68 | 729.45 | 1225.48
2.6.6 | 163453 | 08492/ORS | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO PARA PCD, DIAMETRO =1 1/2" | SINAPI | M | 3.4 | 152.08 | 517.07
2.6.7 | 133889 | 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | SINAPI | M2 | 59.11 | 245.64 | 14519.78
2.6.8 | 138518 | 5085 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | SINAPI | UN | 2 | 21.46 | 42.92
2.6.9 | 163824 |  | FECHADURA PARA PORTA EXTERNA , COM CILINDRO E MACANETA TIPO TACO DE GOLFE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 17 | 143.25 | 2435.25
2010-02-06 | 163827 |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CJ 60,39CILINDRO, MACANETA TIPOO TACO DE GOLFE E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO - COMPLETA | SUPLAN | UN | 2 | 75.16 | 150.32
2.7 COBERTA | [6 empty] | 83184.17
2.7.1 | 133392 | 92565 | FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APAREL HADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI | M2 | 615.05 | 34.9 | 21465.25
2.7.2 | 133371 | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE V ERTICAL. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 77.02 | 89.68 | 6906.77
2.7.3 | 146764 | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI | M2 | 672.85 | 36.8 | 24760.88
2.7.4 | 146775 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016 | SINAPI | M | 85.33 | 20 | 1706.6
2.7.5 | 163731 |  | ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM, E=5CM | SINAPI | M | 41.57 | 22.46 | 933.66
2.7.6 | 146757 | 94224 | EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/20 16 | SINAPI | M | 8.78 | 22.4 | 196.67
2.7.7 | 161738 |  | IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE ARGAMASSA POLIMERICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR | SINAPI | M2 | 8.31 | 46.19 | 383.84
2.7.8 | 153541 | 96111 | FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P | SINAPI | M2 | 356.67 | 75.23 | 26830.5
2.8 REVESTIMENTO E FORRO | [6 empty] | 136086.08
2.8.1 | 160114 |  | CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO; | SINAPI | M2 | 2159.76 | 3.58 | 7731.94
2.8.2 | 161080 | S77005 | REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM | SINAPI | M2 | 1314.79 | 21.69 | 28517.8
2.8.3 | 160138 |  | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE | SINAPI | M2 | 844.79 | 17.44 | 14733.14
2.8.4 | 160279 |  | REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO | SINAPI | M2 | 108.2 | 105.72 | 11438.9
2.8.5 | 161082 | S77022 | REVESTIMENTO EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTAMENTO. INDUSTRIALIZADO | SINAPI | M2 | 736.59 | 64.09 | 47208.05
2.8.6 | 161922 |  | CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | SINAPI | M2 | 625 | 5.13 | 3206.25
2.8.7 | 161923 | 87532 | REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. | SINAPI | M2 | 625 | 37.2 | 23250
2.9 PINTURA | [6 empty] | 73128.36
2.9.1 | 162595 |  | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS D E M A O S , E M P A R E D E S INTERNAS/EXTERNAS/TETO, INCLUSIVE LIXAMENTO | SINAPI | M2 | 407.76 | 33.56 | 13684.43
2.9.2 | 136253 | 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 407.76 | 2.6 | 1060.18
2.9.3 | 136257 | 88489 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 407.76 | 13.56 | 5529.23
2.9.4 | 136273 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | SINAPI | M2 | 89.78 | 12.65 | 1135.72
2.9.5 | 136289 | 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SINAPI | M2 | 118.22 | 38.79 | 4585.75
2.9.6 | 136244 | 88423 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2.53 | 19.35 | 48.96
2.9.7 | 136255 | 88487 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1578.41 | 13.56 | 21403.24
2.9.8 | 133361 | 55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO R | SINAPI | M2 | 1009.28 | 5.48 | 5530.85
2.9.9 | 136258 | 88494 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 625 | 17 | 10625
2010-02-09 | 136254 | 88486 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 625 | 15.24 | 9525
2.10 PAVIMENTACAO | [6 empty] | 114893.8
2.10.1 | 148340 |  | LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO | SINAPI | M3 | 44.86 | 294.63 | 13217.1
2.10.2 | 161761 |  | REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM. | SUPLAN | M2 | 45.74 | 26.09 | 1193.36
2.10.3 | 161754 |  | PISO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5, TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO | SINAPI | M2 | 45.74 | 55.55 | 2540.86
2.10.4 | 161085 | S77010 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO | SINAPI | M2 | 515.01 | 115.13 | 59293.1
2.10.5 | 162295 |  | APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS.. | SINAPI | M2 | 515.01 | 19.41 | 9996.34
2.10.6 | 161037 |  | CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO - (LARGURA= 0,60M) | SUPLAN | M | 165.62 | 122.34 | 20261.95
2.10.7 | 147444 | 94992 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 6.5 | 84.46 | 548.99
2.10.8 | 136198 | 92396 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NAT URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 101 | 61.39 | 6200.39
2.10.9 | 161981 |  | RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE SINALIZACAO TATIL DE ALERTA (25X25CM) E SINALIZACAO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M | SINAPI | UN | 1 | 337.85 | 337.85
2010-02-10 | 164090 |  | AJARDINAMENTO COM 0,10M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA EM PLACA + ATERRO VEGETAL) - FORNECIMENTO E PLANTACAO* | SINAPI | M2 | 62 | 21.03 | 1303.86
2.11 INSTALACOES HIDRAULICAS - LOUCAS E METAIS | [6 empty] | 37461.3
2.11.1 | 134890 | 91787 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXO ES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 12 | 36.25 | 435
2.11.2 | 134889 | 91786 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOL DAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DI STRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR EDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 12 | 29.65 | 355.8
2.11.3 | 134888 | 91785 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 18 | 38.42 | 691.56
2.11.4 | 149178 |  | PONTO/COLUNA/TUBO DE VENTILACAO DE ESGOTO, COM REDE EM TUBO PVC DE 50MM, INCLUSIVE CONEXOES | SINAPI | M | 12 | 32.66 | 391.92
2.11.5 | 135586 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 19 | 122.52 | 2327.88
2.11.6 | 147329 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERV ACAO DE AGUA. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 2 | 32.63 | 65.26
2.11.7 | 164456 |  | CONJUNTO CAIXA DAGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, INCLUSO ADAPTADORES, CONEXOES, TUBOS, REGISTRO DE GAVETA E TORNEIRA DE BOIA E CISTERNA COM CAPACIDADE | SINAPI | UN | 1 | 14353.66 | 14353.66
2.11.8 | 135566 | 86931 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGAT E FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2013 | SINAPI | UN | 4 | 520.91 | 2083.64
2.11.9 | 162011 | 95472/SIN | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SUPLAN | UN | 1 | 1506.9 | 1506.9
2010-02-11 | 135519 | 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 647.73 | 647.73
2011-02-11 | 161825 |  | LAVATORIO /CUBA LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2, ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA | SINAPI | UN | 4 | 225.76 | 903.04
2012-02-11 | 161826 |  | CUBA/LAVATORIO DE CANTO EM LOUCA BRANCA (40 X 30)CM*, APENAS CUBA/LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SUPLAN | UN | 1 | 175.76 | 175.76
2013-02-11 | 147327 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CA NOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE P O S S U A R E S E R V A T O R I O D E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 06/2016 | SINAPI | UN | 7 | 191.04 | 1337.28
2014-02-11 | 135641 | 89985 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAN OPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 95.62 | 478.1
2015-02-11 | 135548 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZI NHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 | SINAPI | UN | 2 | 137.92 | 275.84
2016-02-11 | 135553 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013.. | SINAPI | UN | 5 | 123.05 | 615.25
2017-02-11 | 135552 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 | SINAPI | UN | 7 | 55.27 | 386.89
2018-02-11 | 162154 |  | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO | SINAPI | UN | 3 | 34.48 | 103.44
2019-02-11 | 161841 |  | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 22.88 | 22.88
2020-02-11 | 147312 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT ORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. | SINAPI | UN | 5 | 80.05 | 400.25
2021-02-11 | 148323 |  | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SINAPI | UN | 5 | 55.74 | 278.7
2022-02-11 | 160198 |  | DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAO | SINAPI | UN | 5 | 72 | 360
2023-02-11 | 135515 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 7 | 10.53 | 73.71
2024-02-11 | 161829 | 86876 | LAVANDERIA/TANQUE EM RESILINEA SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60CM, COM SIFAO EM PVC DE 1 1/2" E VALVULA EM PVC DE 1 1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA | SUPLAN | UN | 1 | 194.77 | 194.77
2025-02-11 | 135537 | 86894 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 | SINAPI | UN | 1 | 231.55 | 231.55
2026-02-11 | 133899 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | SINAPI | M2 | 3.2 | 525.55 | 1681.76
2027-02-11 | 163108 |  | BANCO DE BANHO ARTICULADO EM POLIPROPILENO SUPORTA ATE 130 KG, MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM, - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SUPLAN | UN | 1 | 594.45 | 594.45
2028-02-11 | 152113 |  | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RESPALDO DE 0,20M , TESTEIRA DE 0,08M E LARGURA DE 0,50M. | SINAPI | M | 7.1 | 375.3 | 2664.63
2029-02-11 | 160917 | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE | SINAPI | UN | 3 | 288.3 | 864.9
1930-02-11 | 164418 |  | BEBEDOURO INDUSTRIAL (CENTRAL DE AGUA GELADA) EM CHAPA ACO CARBONO GALVANIZADA COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA ENTRE -5C E -15C, CARTUCHO FILTRANTE EM FIBRA DE CELULOSE, APARADOR COM 04 TORNEIRAS EM ACO INOX 304, UNIDADE CONDENSADORA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E RUIDO E CAPACIDADE DE 1/5 HP E TUBULACAO FRIGORIFICA ESTANHADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 2958.75 | 2958.75
2.12 INSTALACOES SANITARIAS | [6 empty] | 15966.58
2.12.1 | 160130 |  | PONTO DE ESGOTO SANITARIO COM TUBULACAO DE PVC, INCLUSOS RASGOS E CHUMBAMENTO. | SINAPI | UN | 14 | 128.84 | 1803.76
2.12.2 | 135515 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 7 | 10.54 | 73.78
2.12.3 | 134897 | 91795 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESG OTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB- COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E COR TES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 40 | 68.28 | 2731.2
2.12.4 | 160217 |  | C A I X A INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUIC AO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, | SINAPI | UN | 2 | 624.98 | 1249.96
2.12.5 | 161838 |  | CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA) | SINAPI | UN | 1 | 151.09 | 151.09
2.12.6 | 163960 |  | CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO. | SINAPI | UN | 4 | 288.3 | 1153.2
2.12.7 | 144169 |  | FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO E CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, INCLUSIVE ESCAVACAO | SINAPI | UN | 1 | 8803.59 | 8803.59
2.13 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS | [6 empty] | 43886.09
2.13.1 | 164419 |  | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO ,INCLUSO BRACO DE TEMPO E LAMPADA - BASE E-27 | SINAPI | UN | 14 | 248.81 | 3483.34
2.13.2 | 163960 |  | CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO. | SINAPI | UN | 4 | 288.3 | 1153.2
2.13.3 | 160217 |  | C A I X A INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUIC AO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, | SINAPI | UN | 1 | 624.98 | 624.98
2.13.4 | 134586 | 83403 | INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 21.92 | 21.92
2.13.5 | 134545 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 10 | 9.31 | 93.1
2.13.6 | 134594 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 17 | 23.06 | 392.02
2.13.7 | 134600 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 6 | 36.55 | 219.3
2.13.8 | 154540 | 97586 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - | SINAPI | UN | 57 | 148.28 | 8451.96
2.13.9 | 154539 | 97585 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W - | SINAPI | UN | 24 | 108.39 | 2601.36
2010-02-13 | 161961 |  | LUMINARIA EMERGENCIA LIGHTEX LXH-268 2X8W, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SINAPI | UN | 8 | 48.41 | 387.28
2011-02-13 | 164037 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | SINAPI | UN | 1 | 125.21 | 125.21
2012-02-13 | 134751 | 93128 | PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 | SUPLAN | UN | 95 | 129.95 | 12345.25
2013-02-13 | 134755 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 18 | 161.78 | 2912.04
2014-02-13 | 134757 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 12 | 164.01 | 1968.12
2015-02-13 | 144093 | 93144 | PONTO DE TOMADA TRIFASICA PARA SPLIT (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA),INCLUVIVE ATERRAMENTO | SINAPI | UN | 2 | 229.55 | 459.1
2016-02-13 | 134758 | 93144 | PONTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU MBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 15 | 229.55 | 3443.25
2017-02-13 | 134557 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 731.33 | 731.33
2018-02-13 | 134562 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 502.29 | 502.29
2019-02-13 | 163060 | S80384 | REDE ELETRICA DE DISTRIBUICAO TRIFASICA COM 04(03FASES+01NEUTRO)CABOS DE COBRE ISOLODADOS DE 2,5MM ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV COM ELETROCUDTO 3/4". | SUPLAN | M | 25 | 20.2 | 505
2020-02-13 | 153813 |  | P O N T O D E T O M A D A P A R A TELEFONE(TOMADA, CAIXA ELETRODUTO, CONEXOES E FIOS) | SUPLAN | UN | 3 | 179.93 | 539.79
2021-02-13 | 153836 |  | P O N T O P A R A C A B E A M E N T O ESTRUTURADO,COMPOSTO DE: ELETRODUTO CONDULETE PVC RIGIDO 3/4", TOMADAS FEMEAS, TIPO JACK RJ-45, 08M DE CABO LOGICO UTP 4 PARES-CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E VOZ (QUANDO | SUPLAN | UN | 1 | 186.86 | 186.86
2022-02-13 | 152173 |  | BOMBA SUBMERSA L-660 220V - 5A 3/4 290 WATTS POCO 6 PUMP ECO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.. | SUPLAN | UN | 1 | 400.75 | 400.75
2023-02-13 | 164422 | S73817 | ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA PARA RAMAL DE ALIMENTACAO COM 04 CABOS DE 10MM2 ISOLACAO DE 1,0KV, EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DT-150/07, COMPLETA(ARRUELAS, CABECOTE, BUCHAS, QUADRO DE MEDICAO, DISJUNTOR GERAL, ELETRODUTOS, CABOS, TERMINAIS, CAIXAS DE ALVENARIA E MALHA DE ATERRAMENTO) | SINAPI | UN | 1 | 2338.64 | 2338.64
2.14 ELEMENTOS DECORATIVOS - MOBILIARIO | [6 empty] | 17304.28
2.14.1 | 161857 | SINCO/262 | ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA- | SUPLAN | UN | 24 | 19.51 | 468.24
2.14.2 | 153782 |  | LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO. | SINAPI | UN | 1 | 1097.58 | 1097.58
2.14.3 | 153799 |  | PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE (60 X 40)CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS, INSTALADA | SUPLAN | UN | 1 | 2295 | 2295
2.14.4 | 144405 |  | MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 6,000M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M | SINAPI | UN | 2 | 998.25 | 1996.5
2.14.5 | 144404 |  | MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 5,50M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M | SINAPI | UN | 1 | 879.44 | 879.44
2.14.6 | 149129 |  | QUADRO ESCOLAR (3,20X1,20)M EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE COM MOLDURA DE ALUMINIO | SUPLAN | UN | 6 | 1179.25 | 7075.5
2.14.7 | 134804 | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | SINAPI | UN | 1 | 236.73 | 236.73
2.14.8 | 164429 |  | LOGOTIPO DE PREFEITURA MUNICIPAL (PARA ESCOLAS RURAIS DE 04 E 06 SALAS) | SINAPI | UN | 1 | 946.79 | 946.79
2.14.9 | 163391 |  | PORTAO EM GRADIL DE FERRO COM 2 BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE 1 1/2"X 1 1/4", BARRAS VERTICAIS DE 1"X 1 1/4" E COM CHAPA 14 A CADA 2,00M, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | M2 | 3 | 300.98 | 902.94
2010-02-14 | 134803 | 73775/001 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | SINAPI | UN | 2 | 702.78 | 1405.56
2.15 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | [6 empty] | 3024.44
2.15.1 | 136947 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SINAPI | M2 | 604 | 2.6 | 1570.4
2.15.2 | 154010 | S77026 | BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 5,00KM | SINAPI | M3 | 36 | 40.39 | 1454.04
3 ETAPA 03: RECREIO COBERTO | [6 empty] | 51279.27
3.1 SERVICOS PRELIMINARES | [6 empty] | 525.6
3.1.1 | 163387 | 74077/3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES - | SINAPI | M2 | 72 | 7.3 | 525.6
3.2 MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 4682.61
3.2.1 | 160239 |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M. | SINAPI | M3 | 18.24 | 76.04 | 1386.97
3.2.2 | 146934 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | SINAPI | M3 | 8.64 | 381.44 | 3295.64
3.3 FUNDACAO | [6 empty] | 6060.65
3.3.1 | 154476 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 1.5 | 558.8 | 838.2
3.3.2 | 161024 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEI TAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA - | SINAPI | M3 | 3 | 1215.1 | 3645.3
3.3.3 | 161026 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - | SINAPI | M3 | 1.3 | 1213.19 | 1577.15
3.4 ESTRUTURA - CONCRETO | [6 empty] | 10167.12
3.4.1 | 161031 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA - | SUPLAN | M3 | 3 | 3389.04 | 10167.12
3.5 ALVENARIA | [6 empty] | 1231.2
3.5.1 | 160118 |  | ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E | SINAPI | M2 | 30 | 41.04 | 1231.2
3.6 COBERTA | [6 empty] | 8134.85
3.6.1 | 133392 | 92565 | FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APAREL HADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI | M2 | 83.16 | 34.9 | 2902.28
3.6.2 | 133365 | 92260 | INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APA RELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCL USO ICAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 4 | 480.07 | 1920.28
3.6.3 | 146764 | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI | M2 | 83.16 | 36.8 | 3060.29
3.6.4 | 146775 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016 | SINAPI | M | 12.6 | 20 | 252
3.7 REVESTIMENTO | [6 empty] | 7202.95
3.7.1 | 160114 |  | CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO; | SINAPI | M2 | 106.23 | 3.58 | 380.3
3.7.2 | 161080 | S77005 | REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM | SINAPI | M2 | 30.72 | 21.69 | 666.32
3.7.3 | 160138 |  | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE | SINAPI | M2 | 75.51 | 17.44 | 1316.89
3.7.4 | 160279 |  | REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO | SINAPI | M2 | 75.51 | 64.09 | 4839.44
3.8 PISOS | [6 empty] | 11454.66
3.8.1 | 148340 |  | LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO | SINAPI | M3 | 6 | 294.63 | 1767.78
3.8.2 | 161085 | S77010 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO | SINAPI | M2 | 72 | 115.13 | 8289.36
3.8.3 | 162295 |  | APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS.. | SINAPI | M2 | 72 | 19.41 | 1397.52
3.9 INSTALACAO ELETRICA | [6 empty] | 1819.63
3.9.1 | 134755 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 4 | 161.78 | 647.12
3.9.2 | 134751 | 93128 | PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 | SUPLAN | UN | 4 | 126.91 | 507.64
3.9.3 | 162209 |  | REFLETOR 100W LED SLIM SUPER BRANCO BIVOLT, COR LUZ: BRANCO FRIO 6000K, LUMINOSIDADE: 9500 LUMES, CARCACA: ALUMINIO COR CINZA OU PRETA, ANGULO: 180, VOLTAGEM: AC 80-240V (BI-VOLT) COR LUZ: BRANCO FRIO | SUPLAN | UN | 4 | 117.38 | 469.52
3.9.4 | 134530 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 15.35 | 15.35
3.9.5 | 134458 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 30 | 6 | 180
Total da Obra: | [6 empty] | 1252370.6

## Table 2 (hidden)
Governo do Estado da Paraíba Planilha Orçamentária
Tipo Obra: CONSTRUÇÃO Obra : CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA - RURAL, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS Data Base: 201 - SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO BDI (%): 25,00 Localidade: CARAÚBAS BDI Equipamento (%): 12,75 Órgão: SUPERIN.OBRAS PLANO DES. ESTADO Total: 1.252.370,60 Data de Abertura: 24/05/2021 Encargos Sociais (%): 87,29
Item | Código | Referência | Descrição | Origem | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total
2.5.3 | 164273 |  | MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS COM LOCACAO E I N C L U S I V E E X E C U C A O D E GABARITO,ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, CONCRETO ARMADOPARA RADIER E CINTA SUPERIOR, COLUNAS DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,0M, CHAPISCADO, REBOCADO, SELADOR ACRILICO EPINTADO, | SINAPI | M | 150 | 343.83 | 51574.5
2.5.4 | 151091 |  | MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLO DE 8 FUROS (H=0,50M)(ESCAVACAO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA PVA) | SINAPI | M | 58 | 103.23 | 5987.34
2.6 6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | [6 empty] | 104793.48
2.6.1 | 153844 |  | PORTA MADEIRA DE LEI TIPO MACICA, INCLUSO ARO/FORRA, ALIZAR, DOBRADICAS, PARAFUSOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E | SINAPI | M2 | 35.91 | 649.2 | 23312.77
2.6.2 | 146852 | 94559 | JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 59.11 | 750.05 | 44335.46
2.6.3 | 145509 |  | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM E H=3,20M) E ACESSORIOS | SUPLAN | M2 | 3 | 242.01 | 726.03
2.6.4 | 151970 |  | MONTANTE E PAINEL BELGO LINHA NYLOFOR OU SIMILAR NA COR BRANCA, COM CHUMBADORES, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM) E ACESSORIOS | SUPLAN | M2 | 60 | 292.14 | 17528.4
2.6.5 | 151982 |  | PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER,SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODIZIOS | SUPLAN | M2 | 1.68 | 729.45 | 1225.48
2.6.6 | 163453 | 08492/ORS | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO PARA PCD, DIAMETRO =1 1/2" | SINAPI | M | 3.4 | 152.08 | 517.07
2.6.7 | 133889 | 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | SINAPI | M2 | 59.11 | 245.64 | 14519.78
2.6.8 | 138518 | 5085 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | SINAPI | UN | 2 | 21.46 | 42.92
2.6.9 | 163824 |  | FECHADURA PARA PORTA EXTERNA , COM CILINDRO E MACANETA TIPO TACO DE GOLFE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 17 | 143.25 | 2435.25
2010-02-06 | 163827 |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CJ 60,39CILINDRO, MACANETA TIPOO TACO DE GOLFE E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO - COMPLETA | SUPLAN | UN | 2 | 75.16 | 150.32
2.7 COBERTA | [6 empty] | 83184.17
2.7.1 | 133392 | 92565 | FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APAREL HADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI | M2 | 615.05 | 34.9 | 21465.25

## Table 3 (hidden)
Governo do Estado da Paraíba Planilha Orçamentária
Tipo Obra: CONSTRUÇÃO
Obra : CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA - RURAL, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
Data Base: 201 - SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO BDI (%): 25,00
Localidade: CARAÚBAS BDI Equipamento (%): 12,75
Órgão: SUPERIN.OBRAS PLANO DES. ESTADO | [6 empty] | Total: | 1252370.6
Data de Abertura: 24/05/2021 | [5 empty] | Encargos Sociais (%): 87,29
Item | Código | Referência | Descrição | Origem | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total
2.7.2 | 133371 | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE V ERTICAL. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 77.02 | 89.68 | 6906.77
2.7.3 | 146764 | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI | M2 | 672.85 | 36.8 | 24760.88
2.7.4 | 146775 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016 | SINAPI | M | 85.33 | 20 | 1706.6
2.7.5 | 163731 |  | ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM, E=5CM | SINAPI | M | 41.57 | 22.46 | 933.66
2.7.6 | 146757 | 94224 | EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/20 16 | SINAPI | M | 8.78 | 22.4 | 196.67
2.7.7 | 161738 |  | IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE ARGAMASSA POLIMERICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR | SINAPI | M2 | 8.31 | 46.19 | 383.84
2.7.8 | 153541 | 96111 | FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P | SINAPI | M2 | 356.67 | 75.23 | 26830.5
2.8 REVESTIMENTO E FORRO | [6 empty] | 136086.08
2.8.1 | 160114 |  | CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO; | SINAPI | M2 | 2159.76 | 3.58 | 7731.94
2.8.2 | 161080 | S77005 | REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM | SINAPI | M2 | 1314.79 | 21.69 | 28517.8
2.8.3 | 160138 |  | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE | SINAPI | M2 | 844.79 | 17.44 | 14733.14
2.8.4 | 160279 |  | REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO | SINAPI | M2 | 108.2 | 105.72 | 11438.9
2.8.5 | 161082 | S77022 | REVESTIMENTO EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTAMENTO. INDUSTRIALIZADO | SINAPI | M2 | 736.59 | 64.09 | 47208.05
2.8.6 | 161922 |  | CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | SINAPI | M2 | 625 | 5.13 | 3206.25
2.8.7 | 161923 | 87532 | REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. | SINAPI | M2 | 625 | 37.2 | 23250
2.9 PINTURA | [6 empty] | 73128.36
2.9.1 | 162595 |  | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS D E M A O S , E M P A R E D E S INTERNAS/EXTERNAS/TETO, INCLUSIVE LIXAMENTO | SINAPI | M2 | 407.76 | 33.56 | 13684.43
2.9.2 | 136253 | 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 407.76 | 2.6 | 1060.18
2.9.3 | 136257 | 88489 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 407.76 | 13.56 | 5529.23
2.9.4 | 136273 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | SINAPI | M2 | 89.78 | 12.65 | 1135.72
2.9.5 | 136289 | 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SINAPI | M2 | 118.22 | 38.79 | 4585.75
2.9.6 | 136244 | 88423 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2.53 | 19.35 | 48.96
2.9.7 | 136255 | 88487 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1578.41 | 13.56 | 21403.24
2.9.8 | 133361 | 55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO R | SINAPI | M2 | 1009.28 | 5.48 | 5530.85
2.9.9 | 136258 | 88494 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 625 | 17 | 10625
2010-02-09 | 136254 | 88486 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 625 | 15.24 | 9525
2.10 PAVIMENTACAO | [6 empty] | 114893.8
2.10.1 | 148340 |  | LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO | SINAPI | M3 | 44.86 | 294.63 | 13217.1
2.10.2 | 161761 |  | REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM. | SUPLAN | M2 | 45.74 | 26.09 | 1193.36
2.10.3 | 161754 |  | PISO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5, TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO | SINAPI | M2 | 45.74 | 55.55 | 2540.86
2.10.4 | 161085 | S77010 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO | SINAPI | M2 | 515.01 | 115.13 | 59293.1
2.10.5 | 162295 |  | APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS.. | SINAPI | M2 | 515.01 | 19.41 | 9996.34
2.10.6 | 161037 |  | CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO - (LARGURA= 0,60M) | SUPLAN | M | 165.62 | 122.34 | 20261.95
2.10.7 | 147444 | 94992 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 6.5 | 84.46 | 548.99
2.10.8 | 136198 | 92396 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NAT URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 101 | 61.39 | 6200.39
2.10.9 | 161981 |  | RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE SINALIZACAO TATIL DE ALERTA (25X25CM) E SINALIZACAO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M | SINAPI | UN | 1 | 337.85 | 337.85
2010-02-10 | 164090 |  | AJARDINAMENTO COM 0,10M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA EM PLACA + ATERRO VEGETAL) - FORNECIMENTO E PLANTACAO* | SINAPI | M2 | 62 | 21.03 | 1303.86
2.11 INSTALACOES HIDRAULICAS - LOUCAS E METAIS | [6 empty] | 37461.3
2.11.1 | 134890 | 91787 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXO ES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 12 | 36.25 | 435
2.11.2 | 134889 | 91786 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOL DAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DI STRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR EDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 12 | 29.65 | 355.8
2.11.3 | 134888 | 91785 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 18 | 38.42 | 691.56
2.11.4 | 149178 |  | PONTO/COLUNA/TUBO DE VENTILACAO DE ESGOTO, COM REDE EM TUBO PVC DE 50MM, INCLUSIVE CONEXOES | SINAPI | M | 12 | 32.66 | 391.92
2.11.5 | 135586 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 19 | 122.52 | 2327.88
2.11.6 | 147329 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERV ACAO DE AGUA. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 2 | 32.63 | 65.26
2.11.7 | 164456 |  | CONJUNTO CAIXA DAGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, INCLUSO ADAPTADORES, CONEXOES, TUBOS, REGISTRO DE GAVETA E TORNEIRA DE BOIA E CISTERNA COM CAPACIDADE | SINAPI | UN | 1 | 14353.66 | 14353.66
2.11.8 | 135566 | 86931 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGAT E FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2013 | SINAPI | UN | 4 | 520.91 | 2083.64
2.11.9 | 162011 | 95472/SIN | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SUPLAN | UN | 1 | 1506.9 | 1506.9
2010-02-11 | 135519 | 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 647.73 | 647.73
2011-02-11 | 161825 |  | LAVATORIO /CUBA LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2, ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA | SINAPI | UN | 4 | 225.76 | 903.04
2012-02-11 | 161826 |  | CUBA/LAVATORIO DE CANTO EM LOUCA BRANCA (40 X 30)CM*, APENAS CUBA/LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SUPLAN | UN | 1 | 175.76 | 175.76
2013-02-11 | 147327 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CA NOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE P O S S U A R E S E R V A T O R I O D E FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 06/2016 | SINAPI | UN | 7 | 191.04 | 1337.28
2014-02-11 | 135641 | 89985 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAN OPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 95.62 | 478.1
2015-02-11 | 135548 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZI NHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 | SINAPI | UN | 2 | 137.92 | 275.84
2016-02-11 | 135553 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013.. | SINAPI | UN | 5 | 123.05 | 615.25
2017-02-11 | 135552 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 | SINAPI | UN | 7 | 55.27 | 386.89
2018-02-11 | 162154 |  | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO | SINAPI | UN | 3 | 34.48 | 103.44
2019-02-11 | 161841 |  | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 22.88 | 22.88
2020-02-11 | 147312 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT ORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. | SINAPI | UN | 5 | 80.05 | 400.25
2021-02-11 | 148323 |  | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SINAPI | UN | 5 | 55.74 | 278.7
2022-02-11 | 160198 |  | DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAO | SINAPI | UN | 5 | 72 | 360
2023-02-11 | 135515 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 7 | 10.53 | 73.71
2024-02-11 | 161829 | 86876 | LAVANDERIA/TANQUE EM RESILINEA SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60CM, COM SIFAO EM PVC DE 1 1/2" E VALVULA EM PVC DE 1 1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA | SUPLAN | UN | 1 | 194.77 | 194.77
2025-02-11 | 135537 | 86894 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 | SINAPI | UN | 1 | 231.55 | 231.55
2026-02-11 | 133899 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | SINAPI | M2 | 3.2 | 525.55 | 1681.76
2027-02-11 | 163108 |  | BANCO DE BANHO ARTICULADO EM POLIPROPILENO SUPORTA ATE 130 KG, MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM, - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SUPLAN | UN | 1 | 594.45 | 594.45
2028-02-11 | 152113 |  | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RESPALDO DE 0,20M , TESTEIRA DE 0,08M E LARGURA DE 0,50M. | SINAPI | M | 7.1 | 375.3 | 2664.63
2029-02-11 | 160917 | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE | SINAPI | UN | 3 | 288.3 | 864.9

## Table 4 (hidden)
Governo do Estado da Paraíba Planilha Orçamentária
Tipo Obra: CONSTRUÇÃO Obra : CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA - RURAL, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS Data Base: 201 - SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO BDI (%): 25,00 Localidade: CARAÚBAS BDI Equipamento (%): 12,75 Órgão: SUPERIN.OBRAS PLANO DES. ESTADO Total: 1.252.370,60 Data de Abertura: 24/05/2021 Encargos Sociais (%): 87,29
Item | Código | Referência | Descrição | Origem | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total
1930-02-11 | 164418 |  | BEBEDOURO INDUSTRIAL (CENTRAL DE AGUA GELADA) EM CHAPA ACO CARBONO GALVANIZADA COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA ENTRE -5C E -15C, CARTUCHO FILTRANTE EM FIBRA DE CELULOSE, APARADOR COM 04 TORNEIRAS EM ACO INOX 304, UNIDADE CONDENSADORA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E RUIDO E CAPACIDADE DE 1/5 HP E TUBULACAO FRIGORIFICA ESTANHADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 2958.75 | 2958.75
2.12 INSTALACOES SANITARIAS | [6 empty] | 15966.58
2.12.1 | 160130 |  | PONTO DE ESGOTO SANITARIO COM TUBULACAO DE PVC, INCLUSOS RASGOS E CHUMBAMENTO. | SINAPI | UN | 14 | 128.84 | 1803.76
2.12.2 | 135515 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 7 | 10.54 | 73.78
2.12.3 | 134897 | 91795 | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESG OTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB- COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E COR TES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 40 | 68.28 | 2731.2
2.12.4 | 160217 |  | C A I X A INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUIC AO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, | SINAPI | UN | 2 | 624.98 | 1249.96
2.12.5 | 161838 |  | CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA) | SINAPI | UN | 1 | 151.09 | 151.09
2.12.6 | 163960 |  | CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO. | SINAPI | UN | 4 | 288.3 | 1153.2
2.12.7 | 144169 |  | FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO E CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, INCLUSIVE ESCAVACAO | SINAPI | UN | 1 | 8803.59 | 8803.59
2.13 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS | [6 empty] | 43886.09
2.13.1 | 164419 |  | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO ,INCLUSO BRACO DE TEMPO E LAMPADA - BASE E-27 | SINAPI | UN | 14 | 248.81 | 3483.34
2.13.2 | 163960 |  | CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO. | SINAPI | UN | 4 | 288.3 | 1153.2

## Table 5 (hidden)
Governo do Estado da Paraíba Planilha Orçamentária
Tipo Obra: CONSTRUÇÃO
Obra : CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA - RURAL, NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
Data Base: 201 - SINAPI - ABRIL 2021 - DESONERADO BDI (%): 25,00
Localidade: CARAÚBAS BDI Equipamento (%): 12,75
Órgão: SUPERIN.OBRAS PLANO DES. ESTADO | [6 empty] | Total: | 1252370.6
Data de Abertura: 24/05/2021 | [5 empty] | Encargos Sociais (%): 87,29
Item | Código | Referência | Descrição | Origem | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Total
2.13.3 | 160217 |  | C A I X A INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUIC AO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA, | SINAPI | UN | 1 | 624.98 | 624.98
2.13.4 | 134586 | 83403 | INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 21.92 | 21.92
2.13.5 | 134545 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 10 | 9.31 | 93.1
2.13.6 | 134594 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 17 | 23.06 | 392.02
2.13.7 | 134600 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 6 | 36.55 | 219.3
2.13.8 | 154540 | 97586 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - | SINAPI | UN | 57 | 148.28 | 8451.96
2.13.9 | 154539 | 97585 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W - | SINAPI | UN | 24 | 108.39 | 2601.36
2010-02-13 | 161961 |  | LUMINARIA EMERGENCIA LIGHTEX LXH-268 2X8W, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SINAPI | UN | 8 | 48.41 | 387.28
2011-02-13 | 164037 |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALACAO* | SINAPI | UN | 1 | 125.21 | 125.21
2012-02-13 | 134751 | 93128 | PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 | SUPLAN | UN | 95 | 129.95 | 12345.25
2013-02-13 | 134755 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 18 | 161.78 | 2912.04
2014-02-13 | 134757 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 12 | 164.01 | 1968.12
2015-02-13 | 144093 | 93144 | PONTO DE TOMADA TRIFASICA PARA SPLIT (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA),INCLUVIVE ATERRAMENTO | SINAPI | UN | 2 | 229.55 | 459.1
2016-02-13 | 134758 | 93144 | PONTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU MBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 15 | 229.55 | 3443.25
2017-02-13 | 134557 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 731.33 | 731.33
2018-02-13 | 134562 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 502.29 | 502.29
2019-02-13 | 163060 | S80384 | REDE ELETRICA DE DISTRIBUICAO TRIFASICA COM 04(03FASES+01NEUTRO)CABOS DE COBRE ISOLODADOS DE 2,5MM ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV COM ELETROCUDTO 3/4". | SUPLAN | M | 25 | 20.2 | 505
2020-02-13 | 153813 |  | P O N T O D E T O M A D A P A R A TELEFONE(TOMADA, CAIXA ELETRODUTO, CONEXOES E FIOS) | SUPLAN | UN | 3 | 179.93 | 539.79
2021-02-13 | 153836 |  | P O N T O P A R A C A B E A M E N T O ESTRUTURADO,COMPOSTO DE: ELETRODUTO CONDULETE PVC RIGIDO 3/4", TOMADAS FEMEAS, TIPO JACK RJ-45, 08M DE CABO LOGICO UTP 4 PARES-CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E VOZ (QUANDO | SUPLAN | UN | 1 | 186.86 | 186.86
2022-02-13 | 152173 |  | BOMBA SUBMERSA L-660 220V - 5A 3/4 290 WATTS POCO 6 PUMP ECO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.. | SUPLAN | UN | 1 | 400.75 | 400.75
2023-02-13 | 164422 | S73817 | ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA PARA RAMAL DE ALIMENTACAO COM 04 CABOS DE 10MM2 ISOLACAO DE 1,0KV, EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DT-150/07, COMPLETA(ARRUELAS, CABECOTE, BUCHAS, QUADRO DE MEDICAO, DISJUNTOR GERAL, ELETRODUTOS, CABOS, TERMINAIS, CAIXAS DE ALVENARIA E MALHA DE ATERRAMENTO) | SINAPI | UN | 1 | 2338.64 | 2338.64
2.14 ELEMENTOS DECORATIVOS - MOBILIARIO | [6 empty] | 17304.28
2.14.1 | 161857 | SINCO/262 | ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA- | SUPLAN | UN | 24 | 19.51 | 468.24
2.14.2 | 153782 |  | LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO. | SINAPI | UN | 1 | 1097.58 | 1097.58
2.14.3 | 153799 |  | PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE (60 X 40)CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS, INSTALADA | SUPLAN | UN | 1 | 2295 | 2295
2.14.4 | 144405 |  | MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 6,000M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M | SINAPI | UN | 2 | 998.25 | 1996.5
2.14.5 | 144404 |  | MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 5,50M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M | SINAPI | UN | 1 | 879.44 | 879.44
2.14.6 | 149129 |  | QUADRO ESCOLAR (3,20X1,20)M EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE COM MOLDURA DE ALUMINIO | SUPLAN | UN | 6 | 1179.25 | 7075.5
2.14.7 | 134804 | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | SINAPI | UN | 1 | 236.73 | 236.73
2.14.8 | 164429 |  | LOGOTIPO DE PREFEITURA MUNICIPAL (PARA ESCOLAS RURAIS DE 04 E 06 SALAS) | SINAPI | UN | 1 | 946.79 | 946.79
2.14.9 | 163391 |  | PORTAO EM GRADIL DE FERRO COM 2 BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE 1 1/2"X 1 1/4", BARRAS VERTICAIS DE 1"X 1 1/4" E COM CHAPA 14 A CADA 2,00M, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | M2 | 3 | 300.98 | 902.94
2010-02-14 | 134803 | 73775/001 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | SINAPI | UN | 2 | 702.78 | 1405.56
2.15 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | [6 empty] | 3024.44
2.15.1 | 136947 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SINAPI | M2 | 604 | 2.6 | 1570.4
2.15.2 | 154010 | S77026 | BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 5,00KM | SINAPI | M3 | 36 | 40.39 | 1454.04
3 ETAPA 03: RECREIO COBERTO | [6 empty] | 51279.27
3.1 SERVICOS PRELIMINARES | [6 empty] | 525.6
3.1.1 | 163387 | 74077/3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES - | SINAPI | M2 | 72 | 7.3 | 525.6
3.2 MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 4682.61
3.2.1 | 160239 |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M. | SINAPI | M3 | 18.24 | 76.04 | 1386.97
3.2.2 | 146934 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | SINAPI | M3 | 8.64 | 381.44 | 3295.64
3.3 FUNDACAO | [6 empty] | 6060.65
3.3.1 | 154476 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 1.5 | 558.8 | 838.2
3.3.2 | 161024 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEI TAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA - | SINAPI | M3 | 3 | 1215.1 | 3645.3
3.3.3 | 161026 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA - | SINAPI | M3 | 1.3 | 1213.19 | 1577.15
3.4 ESTRUTURA - CONCRETO | [6 empty] | 10167.12
3.4.1 | 161031 |  | CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA - | SUPLAN | M3 | 3 | 3389.04 | 10167.12
3.5 ALVENARIA | [6 empty] | 1231.2
3.5.1 | 160118 |  | ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E | SINAPI | M2 | 30 | 41.04 | 1231.2
3.6 COBERTA | [6 empty] | 8134.85
3.6.1 | 133392 | 92565 | FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APAREL HADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI | M2 | 83.16 | 34.9 | 2902.28
3.6.2 | 133365 | 92260 | INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APA RELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCL USO ICAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 4 | 480.07 | 1920.28
3.6.3 | 146764 | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI | M2 | 83.16 | 36.8 | 3060.29
3.6.4 | 146775 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016 | SINAPI | M | 12.6 | 20 | 252
3.7 REVESTIMENTO | [6 empty] | 7202.95
3.7.1 | 160114 |  | CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO; | SINAPI | M2 | 106.23 | 3.58 | 380.3
3.7.2 | 161080 | S77005 | REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM | SINAPI | M2 | 30.72 | 21.69 | 666.32
3.7.3 | 160138 |  | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE | SINAPI | M2 | 75.51 | 17.44 | 1316.89
3.7.4 | 160279 |  | REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO | SINAPI | M2 | 75.51 | 64.09 | 4839.44
3.8 PISOS | [6 empty] | 11454.66
3.8.1 | 148340 |  | LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO | SINAPI | M3 | 6 | 294.63 | 1767.78
3.8.2 | 161085 | S77010 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO | SINAPI | M2 | 72 | 115.13 | 8289.36
3.8.3 | 162295 |  | APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS.. | SINAPI | M2 | 72 | 19.41 | 1397.52
3.9 INSTALACAO ELETRICA | [6 empty] | 1819.63
3.9.1 | 134755 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | SINAPI | UN | 4 | 161.78 | 647.12
3.9.2 | 134751 | 93128 | PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 | SUPLAN | UN | 4 | 126.91 | 507.64
3.9.3 | 162209 |  | REFLETOR 100W LED SLIM SUPER BRANCO BIVOLT, COR LUZ: BRANCO FRIO 6000K, LUMINOSIDADE: 9500 LUMES, CARCACA: ALUMINIO COR CINZA OU PRETA, ANGULO: 180, VOLTAGEM: AC 80-240V (BI-VOLT) COR LUZ: BRANCO FRIO | SUPLAN | UN | 4 | 117.38 | 469.52
3.9.4 | 134530 | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 15.35 | 15.35
3.9.5 | 134458 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 30 | 6 | 180
Total da Obra: | [6 empty] | 1252370.6