TABELA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DISCRIMINAÇÃO** | **UNIDADE** | **QUANTIDADE** |
| 1 | Serviços de limpeza, esgotamento e desobstrução de fossas, com remoção, transporte de dejetos para descarte em local devidamente licenciado pelos órgãos de fiscalização competente por conta da contratada, e desentupimento de tubulações de esgoto com caminhão combinado por sucção à Vácuo/Hidro jateamento por conta da contratada, com pressão mínima de 3000 PSI e capacidade de carga de 10.000 mil litros. | HORA | 600 |
| 2 | Locação de Sanitário Químico Luxo com as seguintes especificações: 100% em polietileno, mictório, porta papel higiênico, piso anti–derrapante, teto translúcido, caixa de dejetos para 200 L. Porta sabonete líquido, porta papel toalha, lavatório c/ água potável e caixa de descarga e deverá estar em ótimo estado de conservação. Higienização diária e produtos químicos adequados por conta da empresa contratada.  | DIÁRIA | 100 |
| 3 | Locação de Sanitário Químico (PNE) com as seguintes especificações: 100% em polietileno, mictório, porta papel higiênico, piso anti–derrapante, teto translúcido, caixa de dejetos para 100 L. Deverá estar em ótimo estado de conservação. Higienização diária e produtos químicos adequados por conta da empresa contratada. Com características mínimas de 1,40x1,70cm.  | DIÁRIA | 100 |
| 4 | Locação de Sanitário Químico Normal com as seguintes especificações: 100% em polietileno, mictório, porta papel higiênico, piso anti–derrapante, teto translúcido, caixa de dejetos para 200 L. Porta sabonete líquido, porta papel toalha, lavatório c/ água potável e caixa de descarga e deverá estar em ótimo estado de conservação. Higienização diária e produtos químicos adequados por conta da empresa contratada. | DIÁRIA | 800 |